**Koko kehon pyyhkäisykuvaus (WX1MA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontraindikaatiot** | raskaus |
| **Projektiot** | AINA seisten AP ja SIVU |
| **Sädesuojaus** | ei sädesuojia |
| **Esivalmistelut** | päällimmäiset housut ja kengät pois |
| **Apuvälineet** | tukikahva |

**Muuta huomioitavaa:** Turva-alue pidettävä tyhjänä kuvauksen aikana. Pyritään pitämään potilaan asento kuvauksessa normaalina. Potilaan pitää jaksaa olla liikkumatta scout- kuvan ja varsinaisen kuvauksen ajan, kesto noin 1-2 min.

**AP ja SIVU**

**Tutkimuksen suoritus**

* ohjaa potilas seisomaan EOS-laitteeseen keskelle nostoalustaa, selkä takalevyyn päin
* potilas asetellaan keskelle isosentriä
* potilas nostaa kädet poskille tai ottaa vastaotteella kiinni tukitangosta sormet suorana
* käsitukea käytettäessä pitää välttää potilaan nojaamista eteen- tai taaksepäin
* asettele potilas niin että referenssitasot (punaiset laserit) tulevat lonkkien keskelle
* potilas seisoo jalkaterät eteenpäin, oikea jalka 3-5cm edempänä kuin vasen jalka
* polvilumpiot suoraan eteenpäin, polvet suorassa
* nosta potilas nostoalustalla ylimmälle tasolle
* rajaa ylä-alasuunta vihreillä lasereilla
* scout-kuvan jälkeen lisää mittakiekko kuvausalueelle
* tarkista, että kuvassa näkyy vähintään korvakäytävät, suoliluunharjut, lonkat ja alaraajat

**Kuvan rajaus**

* kuvassa näkyy vähintään korvakäytävät, suoliluunharjut ja lonkat
* alaraajat polvinivelen alle tai nilkkoihin asti **lähetteen mukaan**

**Hyvän kuvan kriteerit**

* nikamien ylä- ja alapäätelevyt yhtenä viivana keskisäteen alueella
* nikamavälit avoimet
* kuvassa näkyy vähintään korvakäytävät, suoliluunharjut ja lonkat
* polvinivelet ja/tai nilkat

 