**Skolioosin pyyhkäisykuvaus (NA7MA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontraindikaatiot** | raskaus |
| **Projektiot** | AP ja SIVU |
| **Sädesuojaus** | ei sädesuojia |
| **Esivalmistelut** | vierasesineet pois kuvattavalta alueelta |
| **Apuvälineet** | kuvaustuoli |

**Muuta huomioitavaa:** Turva-alue pidettävä tyhjänä kuvauksen aikana. Pyritään pitämään potilaan asento kuvauksessa normaalina. Potilaan pitää jaksaa olla liikkumatta scout- kuvan ja varsinaisen kuvauksen ajan, kesto noin 1-2 min.

**AP ja SIVU**

**Tutkimuksen suoritus**

* ohjaa potilas seisomaan EOS-laitteeseen keskelle nostoalustaa, selkä takalevyyn päin
* potilas seisoo jalkaterät suoraan eteenpäin, paino tasaisesti molemmilla jaloilla
* polvet suorassa
* potilas nostaa kädet poskille tai ottaa vastaotteella kiinni tukitangosta sormet suorana
* käsitukea käytettäessä pitää välttää potilaan nojaamista eteen- tai taaksepäin
* asettele potilas niin, että referenssitasot (punaiset laserit) tulevat lonkkien keskelle
* rajaa ylä-alasuunta vihreillä lasereilla
* tarkista, että kuvassa näkyy vähintään korvakäytävät, suoliluunharjut ja lonkat

**Kuvan rajaus**

* kuvassa näkyy vähintään korvakäytävät, suoliluunharjut ja lonkat

**Hyvän kuvan kriteerit**

* nikamien ylä- ja alapäätelevyt yhtenä viivana keskisäteen alueella
* nikamavälit avoimet
* kuvassa näkyy vähintään korvakäytävät, suoliluunharjut ja lonkat

    